## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI | 0
5. | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI RADOVI | 0
6. | IZOLACIJSKI RADOVI | 0
7. | LIMARSKI RADOVI | 0
8. | FASADERSKI RADOVI | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
10. | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
11. | LIČILAČKI RADOVI | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV | 0
| UKUPNO SA PDV-om: | 0

## 1. PRIPREMNI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Priprema igradilišta, ograđivanje prizemne neposredne zone građevine, organizacija deponije, transportnih puteva, sanitarnog čvora i ostalih cjelina nužnih za nesmetano obavljanje radova. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun u kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža i pomicanje sve pokretne imovine unutar prostora na mjesto koje odredi investitor. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun u kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Nepredviđeni radovi 5 % |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 | m'
m
m2
m3
komplet
komad
kg

## 2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
2. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Demontaža postojećih vrata i okvira, utovar i odvoz na deponiju. | komad | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih prozora i okvira, utovar i odvoz na deponiju. | komad | 5 | 0 | 0
3. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, utovar i odvoz na deponiju. | komplet | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža postojećih utičnica, utovar i odvoz na deponiju. | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Rezanje i otvaranje betonske ploče prizemlja prema planu za temeljenje. Pretpostavljena debljina betonske ploče 10-15 [cm], utovar i odvoz na deponiju. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po m2. | m2 | 24 | 0 | 0
6. | Rezanje i otvaranje postojećeg zida na mjestima predviđenim za vrata V1 i prozor P1 i prozor P2 na sjeveroistočnoj fasadi. Debljina Zida je 25 cm, utovar i odvoz na deponiju. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po m2. | m2 | 4.5 | 0 | 0
7. | Nepredviđeni radovi 5 % |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3. ZEMLJANI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
3. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop nasipnog materijala na mjestima predviđenim za temelje dubina iskopa je 70 cm ispod ploče prizemlja U cijenu je uračunat utovar i odvoz na deponiju. Nakon iskopa potrebno je zbiti i urediti površinu za betoniranje AB temelja. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 14.4 | 0 | 0
2. | Dobava materijala i izrada tampona ispod betonske podloge ispod trakastih temelja i ploča. Kameniti materijal propisane granulacije za sloj debljine 15 cm, a na prilaznim površinama prema uputi geomehaničara. Veličina zrna tamponskog materijala sloja 4-8 mm 20%, 8-16 mm 20% i 16-32 mm 60% mješavine. Nakon ugradnje i detaljnog planiranja sve površine valjanjem ili vibro pločom zbiti do Ms= 40 KN/m². Nakon izrade, izvršiti potrebna mjerenja i kontrole odstupanja visine planuma. Odstupanje visine planuma dozvoljeno je max. +/- 1,5 cm mjereno profilnom letvom od 4 m. Obračun po m³ ugrađenog tampona | m3 | 3.6 | 0 | 0
3. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 4. ZIDARSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Nabava, postavljanje i skidanje čelične cijevne skele u i oko objekta s vanjske strane sa svim radnim stazama, ogradama, prilazima te propisanim osiguranjem.
FASADE OBJEKTA:
| a) sjevernoistočno pročelje | m2 | 45 | 0 | 0
| b) jugoistočno pročelje | m2 | 60.12 | 0 | 0
| c)jugozapadno pročelje | m2 | 13 | 0 | 0
U OBJEKTU:
| a) Pregradni vatrootpotni zid (ZV1) | m2 | 61.9 | 0 | 0
2. | Zidanje zidova koji popunjavaju postojeće otvore koje treba zatvoriti. debljine 25 cm uporabom porozirane opeke i laganog morta (LM). Bruto obujamska masa opečnog zida debljine 25 cm iznosi 680 kg/m3 (zidni element npr. Porotherm 25 s p+e i mort npr. Porotherm LM5). Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 10 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal pomoćna sredstva, oplata i pomočni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje poluopeke za zidarski vez, završna obrada vertikalnih špaleta otvora, kao i poklopnih ploha prozorskih parapeta (podrazumijeva ravnu zaglađenu površinu), potrebna pokretna skela visine 200-300cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Izvedba striktno po uputama proizvođača. Obračun po m³ izvedenog zida. | m3 | 2.1 | 0 | 0
2. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5. BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
5. | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
Napomena : Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije.Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću klasu betona (C). Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
1. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za AB temlje samce povezane temeljnim gredama dimenzija 60/60/50 cm, armiranje pripadajućom armaturom. Prije betoniranja potrebno je iznivelirati podlogu koju se betonira. Oplata, kao i sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 12 | 0 | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za AB stupove različitih dimenzija (prema projektu), armiranje pripadajućom armaturom prema statičkom proračunu. Oplata, kao i sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 2.1 | 0 | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za ab ploče stubišta. U stavku je uračunata oplata i svi pomoćni radovi. Sve površine zidova nakon betoniranja trebaju biti glatke i potpuno čiste. Obračun po m³, do gornje kote ploče. | m3 | 1.9 | 0 | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za grede (prema projektu), armiranje pripadajućom armaturom prema statičkom proračunu. Oplata, kao i sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 5.5 | 0 | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za armiranobetonsku ploču kata. armiranje pripadajućom armaturom prema statičkom proračunu. Oplata, kao i sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m3 | 9 | 0 | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30 za gornje betonske podloge prizemlja i kata u padu debljine 6-4cm (estrih) i armiranje pripadajućom armaturom. Sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu.
| a)Prizemlje | m2 | 69.4 | 0 | 0
| b)Kat | m2 | 63.33 | 0 | 0
16. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6. IZOLACIJSKI RADOVI
6. | IZOLACIJSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Nabava, doprema i ugradnja hidroizolacije podova prizemlja. Izolaciju izvesti fleksibilnim polimer-cementnim slojem debljine 1 mm kao Sika Top Seal-107 uz izdizanje 40 cm uz rubove. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0 | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja toplinske izolacije na vanjske zidove kao Knauf fasadna izolacijska ploča FKD - S, sve u skladu sa ETICS sustavom. Obračun po m2.
| a) sjevernoistočna fasada debljina ploča 220 mm | m2 | 44.5 | 0 | 0
| b) jugoistočna fasada debljina ploča je 80 mm | m2 | 60.12 | 0 | 0
| c)jugozapadna fasada debljina ploča je 80 mm | m2 | 42.76 | 0 | 0
3. | Nabava, doprema i postavljanje ekstrudiranog polistirena XPS d=3cm na pod prizemlja. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 69.4 | 0 | 0
4. | Nabava, doprema i postavljanje vatrootpornih ploča mineralne vune kao Knauf HTB 680 ploče u zid između skladišta i novoplaniranog prostora, ploče mineralne vune debljine 80 + 60 mm. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 69.4 | 0 | 0
5. | Nabava, doprema i ugradba zvučne izolacijske membrane kao Ethafoam 222-E d=5mm u dva sloja, na rubovima zadignuti foliju do završnog sloja poda (prema projektu), spoj sa zidom mora ostati neprekinut.Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu.
| a) prizemlje | m2 | 69.4 | 0 | 0
| b) kat | m2 | 63.33 | 0 | 0
6. | Nabava doprema i postavljanje toplinske izolacije krovišta vatrootpornim pločama mineralne vune kao Knauf HTB 680 ploče, ploče mineralne vune debljine 80 + 60 mm. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 87.5 | 0 | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja paropropusne i vodonepropusne folije kao Knauf LDS 0,04 kao hidroizolacije krova. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 87.5 | 0 | 0
8. | Nabava doprema i postavljanje zvučne i toplinske izolacije pregradnih zidova mineralnom vunom kao Knauf Naturoll Plus. mineralna vuna debljine 180, 80 i 50 mm. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu.
| Naturoll Plus 50mm | m2 | 17 | 0 | 0
| Naturoll Plus 80mm | m2 | 52 | 0 | 0
| Naturoll Plus 180mm | m2 | 17 | 0 | 0
9. | Nabava, doprema i postavljanje espandiranog polistirena EPS d=2cm spojeve novih stupova i postojećih zidova. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 7 | 0 | 0
11. | Nabava, doprema i postavljanje trake Sika SealTape S na spojeve zidova i podova. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m' | 90 | 0 | 0
12. | Nabava, doprema i postavljanje hidroizolacijskog premaza - jednokomponentne poliuretanske tekuće membrane kao Sikalastic 200W u dva sloja. Premaz zadignuti 40cm uz zidove. U Prostorima gdje je veca izloženost zida vodi (tuševi) premaz potrebno postaviti do visine plafona Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu.
| a) pod | m2 | 70 | 0 | 0
| b) zid | m2 | 43 | 0 | 0
13. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 7. LIMARSKI RADOVI
7. | LIMARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Izrada opšava na spoju krova i zabatnog zida objekta od pocinčanog lima debljine 0,55mm komplet sa svim držačima i postavljanjem, te silikoniranjem spojeva nakon ugradnje. Boja opšava bijela (RAL 9010). Ugradnja sa preklopima prema pravilima struke. Obračun po m1. | m' | 11.1 | 0 | 0
2. | Prema stanju na terenu provjeriti postojeći oluk i odvodnju oborinske vode sa krova prema potrebi izvesti preinake | Paušal | 1 | 0 | 0
3. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 8. FASADERSKI RADOVI
8. | FASADERSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Dobava materijala i izrada povezanog sustava termoizolirajuće fasade (ETICS) koja se sastoji od: vec spomenutog sloja vatrootpornih pločai nosačima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, dvostrukog sloja građevinskog ljepila armiranog staklenim vlaknima (mrežica). Impregnacija i završna obrada akrilnom žbukom granulacije 1,2 mm kao San Marco Veneziagraf Compact. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 148 | 0 | 0
2. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 9. KERAMIČARSKI RADOVI
9. | KERAMIČARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Postavljanje keramičkih pločica na podovima prizemlja. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice dobavlja investitor. Obračun po m2 površine. | m2 | 69.4 | 0 | 0
2. | Postavljanje keramičkih pločica na podovima kata. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice dobavlja investitor. Obračun po m2 površine. | m2 | 63.33 | 0 | 0
3. | Postavljanje keramičkih pločica na zidove kuhinje. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice dobavlja investitor. Obračun po m2 površine. | m2 | 1.6 | 0 | 0
4. | Postavljanje keramičkih pločica na zidove sanitarija Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice dobavlja investitor. Obračun po m2 površine. | m2 | 74 | 0 | 0
9. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 10. GIPSKARTONSKI RADOVI
10. | GIPSKARTONSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Izrada pregradnih zidova glavnog objekta od gipskartonskih ploča na aluminijskoj podkonstrukciji. Zidovi se izvode prema prikazu (popis slojeva). U cijenu uračunati sve pripremne radnje,kao i bandažiranje i kitanje svih spojeva i sudara sa žbukanim zidovima i stropovima, te završnu pripremu za bojanje. Obračun po m2 površine.
| a) Knauf ploče A13 | m2 | 50 | 0 | 0
| b) Knauf ploče A13 dvoslojno | m2 | 45 | 0 | 0
| c) Knauf ploče DFH213 | m2 | 45 | 0 | 0
| d) Knauf ploče DFH213 dvoslojno | m2 | 8 | 0 | 0
| e) Knauf ploče Fireboard A1 dvoslojno | m2 | 228 | 0 | 0
3. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 11. LIČILAČKI RADOVI
11. | LIČILAČKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1. | Bojanje unutarnjih ploha zidova i plafona vinilnim vodoperivim bojama kao Dulux Eggshell u tonovima po izboru projektanta. U cijenu su uključene sve potrebne predradnje: (čišćenje podloge, dvokratno gletanje, brušenje, impegniranje), te trokratno nanošenje boje. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 400 | 0 | 0
2. | Nepredviđeni radovi 5% |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0